# Text boxes

| Поз. позн. | Найменування | Кіл. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматичні вимикачі |  |  |
| QF1 | ABB 3P+N 40 A | 1 |  |
| QF3 | ABB 3P+N 30 A | 1 |  |
| QF2, QF4 | FAZ-C10/2-NA | 2 |  |
| M | Асинхронний двигун 4А132М4У3 | 1 |  |
| TR1 | Блок живлення SN3-050-BU8 | 1 |  |
| PG | Енкодер HUBNER HOG 165 DNR | 1 |  |
| UZ1 | Перетворювач частоти ABB ACS350 | 1 |  |
| A1 | ПЛК EATON CX100 | 1 |  |
| A2 | Пульт на кабіні | 1 |  |
| R1 | Резистор ABB-43390 800 Вт 40 Ом | 1 |  |
| KV1 | Реле напруги РЕ-4PР 220V | 1 |  |
|  | Матеріали |  |  |
|  | Кабель ВВГ 3х10 |  |  |
|  | Провода КПВ-ВП 2х2х0,5 |  |  |

|  |  |  |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вим. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |
| Розробив | … |  |  | Тема дипломного проекту Специфікація | Літ. | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | … |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| Реценз. | … |  |  |  | «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Каф. АЕМС-ЕП Гр. ЕП ____ |
| Н. контр. | … |  |  |  |  |
| Затверд. | Пересада С.М. |  |  |  |  |

| Поз. позн. | Найменування | Кіл. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | … | Аркуш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Вим. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |  |  |